Рекомендации по подготовке к экзамену по технологии строительных процессов 
для студентов заочной (дистанционной) формы обучения

Экзаменационный билет состоит из экзаменационного вопроса и расчетной задачи. Подготовку следует начать с изучения учебной литературы и написания конспекта ответа по каждому экзаменационному вопросу в соответствии примерным планом ответа. Особое внимание нужно обратить на подробную перерисовку необходимых поясняющих схем из учебников и других источников (нормативных и инструктивных документов, интернета и др.). Поясняющий текст достаточно записывать как краткий план ответа. Ответ на экзамене – это объяснение по схемам, иллюстрирующим рассматриваемый технологический процесс. По вопросам, для которых нет схем, приводятся расчетные формулы и другой иллюстративный материал.

Параллельно с изучением учебной литературы должна выполняться курсовая работа (проект). Расчетные задачи, решаемые в курсовой работе (проекте), включены в экзаменационный билет. 

Студент допускается к сдаче экзамена только после защиты курсовой работы (проекта).

Основная литература

1. Теличенко В.И., Лапидус А.А., Терентьев О.М. Технология строительных процессов. В двух частях. Часть 1. М.: Высшая школа, 2002. 392 с. Часть 2. М.: Высшая школа, 2003. 392 с.

2. Теличенко В.И., Лапидус А.А., Терентьев О.М., Соколовский В.В. Технология возведения зданий и сооружений. М.: Высшая школа, 2001. 320 с.

Дополнительная литература

3. Технология строительных процессов. Учебник под ред. Н.Н. Данилова и 
О.М. Терентьева. М.: Высшая школа, 2001. 464 с.

4. Учебники по технологии строительного производства других изданий.

Примерный план ответа на экзаменационный и зачетный вопрос 


1. Конструктивная схема объекта, для которого рассматривается технологический процесс (нарисовать необходимые поясняющие схемы).

2. Строительные материалы, конструкции, изделия, используемые в технологическом процессе, их основные характеристики.

3. Состав работ, последовательность технологических операций и их особенности.

4. Машины, оборудование, приспособления, инструменты, инвентарь, средства защиты, необходимые для выполнения технологического процесса.

5. Квалификационный и численный состав звена рабочих, необходимый для производства работ.

6. Схема рабочего места, схемы работы машин и механизмов.

7. Способы доставки материалов, конструкций, изделий на строительную площадку и их подачи на рабочее место.

8. Какие работы должны быть завершены до начала рассматриваемого технологического процесса.

9. Каким технологическим процессам данный процесс непосредственно предшествует.

Экзаменационные вопросы

1. Основные понятия технологии строительного производства: строительный процесс, строительная технология, строительная продукция, задачи технологии строительного производства как науки.

2. Виды работ, периоды и циклы при осуществлении строительных процессов.

3. Определение затрат труда на выполнение строительного процесса. Трудоемкость и машиноемкость строительного процесса. Норма времени и норма выработки. Вычисление трудоемкости и продолжительности выполнения работы. Зависимость продолжительности выполнения работы от состава звена и бригады рабочих.

4. Карты трудовых процессов и технологические карты как основные нормативные и инструктивные документы. Их содержание.

5. Инженерная подготовка площадки к строительству. Расчистка территории. Обустройство строительной площадки.

6. Создание геодезической разбивочной основы. Разбивка земляных сооружений. Закрепление осей сооружения на местности. Устройство обноски.

7. Отвод поверхностных вод. Отвод грунтовых вод с помощью открытого и закрытого дренажа. Устройство открытого водоотлива.

8. Область применения и технология устройства водопонижения с помощью легких иглофильтровых установок. Применение эжекторного водопонижения. Электроосмотическое водопонижение (электроосушение).

9. Подготовительные, основные, вспомогательные и заключительные работы в технологических процессах переработки грунта.

10. Машины и технологии для разработки, перемещения и уплотнения грунта. Схемы работы бульдозеров, скреперов, катков, одноковшовых экскаваторов.

11. Обеспечение безопасности труда при производстве земляных работ. Способы крепления стенок котлованов и траншей.

12. Технология работ по устройству железобетонных монолитных ленточных фундаментов и монолитной плиты. Конструкции фундаментов, состав работ по устройству фундаментов и особенности технологии их выполнения.

13. Технология работ по устройству сборных ленточных фундаментов. Конструкции фундаментов, состав работ по устройству фундаментов и особенности технологии их выполнения.

14. Технология устройства гидроизоляции фундаментов. Виды и способы устройства гидроизоляции. Подготовка поверхностей. Устройство окрасочной (обмазочной) гидроизоляции, оклеечной гидроизоляции, штукатурной гидроизоляции. Виды штукатурных гидроизоляционных составов. Устройство асфальтовой гидроизоляции. Устройство сборной (облицовочной) гидроизоляции.

15. Технология работ по устройству фундаментов из забивных свай. Конструкции забивных свай. Свайный куст. Ростверк. Технология погружения свай: ударный метод, вибропогружение, вдавливание, завинчивание, с подмывом грунта, с использованием электроосмоса. Понятия отказа, залога, ложного отказа. Технология срезки свай и устройства растверка.

16. Технология выполнения набивных свай различного вида. Конструкции, материалы и способы устройства набивных свай.

17. Виды опалубки, область ее применения и принципы подбора. Назначение опалубки, составные части опалубки и опалубочных систем. Требования к опалубке. Материалы для изготовления опалубки. Основные типы опалубки. Технология процесса опалубливания стен, колонн, перекрытий.

18. Технология армирования конструкций. Способы устройства арматурного каркаса и его фиксации в проектном положении.

19. Приготовление и транспортирование бетонных смесей. Приготовление бетонной смеси в заводских и построечных условиях. Транспортирование бетонной смеси автотранспортом, способы подачи к месту укладки.

20. Укладка и уплотнение бетонных смесей. Способы укладки: с уплотнением, литьем, с напорной укладкой. Способы уплотнения: вибраторами, штыкованием, трамбованием.

21. Бетонирование стен, колонн, перекрытий, полов, сводов, больших массивов. Устройство рабочих швов. Уход за бетоном. Распалубка конструкций.

22. Обзор технологий специальных методов бетонирования: вакууммирование, торкретирование, подводное бетонирование.

23. Обзор технологий производства бетонных работ в зимнее время.

24. Технология монтажа конструкций одноэтажных промышленных зданий 
с железобетонным каркасом. Устройство стыков и швов.

25. Технология монтажа металлических конструкций одноэтажных промышленных зданий. Укрупнительная сборка, обеспечение жесткости конструкций при монтаже, способы временного и постоянного закрепления конструкций.

26. Технология каменной кладки. Элементы каменной кладки. Материалы для кладки. Растворы для кладки. Три правила разрезки каменной кладки. Системы перевязки швов и типы кладки. Кладка арочных и рядовых перемычек. 

27. Рабочее место каменщика. Транспортирование и подача к рабочему месту кирпича и раствора. Леса и подмости.

28. Технология устройства рулонных кровель, кровель из наплавляемых материалов, мастичных кровель.

29. Технология устройства асбестоцементных и стальных кровель.

30. Штукатурные покрытия, технология их выполнения и область применения. Назначение и классификация штукатурок. Материалы и растворы для штукатурных работ. Основные слои штукатурного намета. Подготовка поверхностей и технология штукатурных работ.

31. Бетонные, мозаичные полы и полы из плиток. Конструктивные элементы пола. Технология выполнения работ.

32. Дощатые, паркетные и полы из различного вида линолеума. Конструктивные элементы пола. Технология выполнения работ.

33. Обзор технологий устройства теплоизоляции ограждающий конструкций зданий.

34. Обзор технологий устройства антикоррозионных покрытий.

35. Обзор технологий отделочных работ. Внутренние и наружные отделочные работы. Окраска, облицовка, оклейка обоями, устройство подвесных потолков и т.д.

Расчетные задачи (на примерах расчетов в курсовой работе и курсовом проекте)

1. Расчет объемов работ.

2. Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ.

3. Выбор строительных машин исходя из технической возможности выполнения данного вида работ.

4. Определение сменной производительности строительных машин.

5. Определение численности рабочих  и подбор комплекта машин исходя из производительности ведущей строительной машины.

PAGE  
3

